## Sheet1
id | name | uuid | code | complementary_code | stock | active
1 | Carte alimentation SIEMENS | acdebdca-b900-4b9b-89d6-28df77f94cd3 | 6ES7 407-0KA02-0AA0 |  | 0 | 1
2 | Carte CPU SIEMENS | e4d32d26-48de-4678-b3a8-332c3791f8f0 | 6ES7 414-3EM07-0AB0 |  | 0 | 1
3 | Carte Communication SIEMENS | 60c4c37e-2d94-4c2d-a18e-2c22838fd59c | 6GK7 443-1EX30-0XE0 |  | 0 | 1
4 | Carte d'entrée TOR SIEMENS | 799ee789-a9a4-4298-8c90-f1a8dd680dd3 | 6ES7 421-1BL01-0AA0 |  | 0 | 1
5 | Carte d'entrée digital SIEMENS | 03399cc2-2597-47bd-a771-93010a120eb3 | 6ES7 321-1BH02-0AA0 |  | 0 | 1
6 | Carte sortie analogique SIEMENS | e7276e47-4d42-4eb3-8c00-fde150a7e0f1 | 6ES7 332-7ND02-0AB0 |  | 0 | 1
7 | Carte d'entrée analogique SIEMENS | 3e0a3aff-a2b6-496b-b843-381a1fa63534 | 6ES7 331-7NF00-0AB0 |  | 0 | 1
8 | Carte de sortie digital SIEMENS | b6921480-7872-488d-969e-3becb3c19e28 | 6ES7 322-1BH01-0AA0 |  | 0 | 1
9 | Carte coupleur ET200M SIEMENS | ef0224ec-a45d-4d65-86f3-7966c5b73b7d | 6ES7 153-1AA03-0XB0 |  | 0 | 1
10 | Cofferet de prise triphase 40A 400x300x15 IP55 3P+N+T.2P+N+T | 625ccee0-2bba-4ce5-be1b-d8c6b9353c6d | CPX32150 |  | 0 | 1
11 | Cofferet Mural equipe d'une protection domestique 16A DISJ+6 INTERR DIFF | 081af8ac-053c-4705-b2b0-4077e36a9cc0 | CPX65250 |  | 0 | 1
12 | SIMATIC DP module électronique ET 200S : relais 2 sorties TOR ( contact inverseur) 24V-48V CC/5A 24V-230V CA/5A | 40d7763a-a93f-4b77-a464-3f45575cd8ac | 6ES7132-4HB50-0AB0 |  | 0 | 1
13 | SIMATIC DP module électronique ET 200S : 2 sorties analogiques l 15mm +/-20mA ; 13 bits+signe 4..20mA; | 381c0767-69da-4d5a-875a-675dd39da556 | 6ES7135-4GB01-0AB0 |  | 0 | 1
14 | SIMATIC DP Power Module PM-E pour ET 200S ; 24V CC | cc321e19-9c09-459d-965d-fc395b07d079 | 6ES7138-4CA01-0AA0 |  | 0 | 1
15 | SIMATIC DP 5 module électronique ET 200S : 2 entrées TOR standard 24V CC 15mm | e244cede-ae29-4bb6-bc81-5f2970e57221 | 6ES7131-4BB01-0AA0 |  | 0 | 1
16 | SIMATIC DP Module interface IM 151-1 standard pour ET 200S | 43bfc0a1-d724-467f-9027-3b11c9e33842 | 6ES7151-1AA01-0AB0 |  | 0 | 1
17 | SIMATIC DP5 module électronique pour ET 200S 4 entrées TOR High feature 24V CC | 8b7390e1-09cd-4fcf-a0c7-bfddac7a7c36 | 6ES7131-4BD01-0AB0 |  | 0 | 1
18 | SITOP PSU100S 24V / 25 A alimentation stabilisée Entrée : 120/230 V CA Sortie : 24V CC/25A | 5fa00c24-acec-48bd-9cb6-8fa1cda30c88 | 6EP1332-2BA20 |  | 0 | 1
19 | SITOP PSU100S 20 A alimentation stabilisée Entrée : 120/230 V CA Sortie : 24V CC/20 A | 0d310d4f-da76-4bbf-9aa2-699eedaf6b3a | 6EP1336-2BA10 |  | 0 | 1
20 | SITOP PSU100S 10 A alimentation stabilisée Entrée : 120/230-500 V CA Sortie : 24V CC/10 A | 338d00db-f669-4cd6-a36d-6e5aae672586 | 6EP1334-3BA10 |  | 0 | 1
21 | SITOP PSU100S 5 A alimentation stabilisée Entrée : 120/230-500 V CA Sortie : 24V CC/5 A | d4c3f985-fd6d-4358-8c0d-4da441d57651 | 6EP1333-3BA10 |  | 0 | 1
22 | unité d'évaluation pour protection totale du moteur (monostable) Taille S00...S12 CLASS 5..30 Installation séparée | 6d943c59-f700-4b87-abe9-eb2182e454f3 | 3RB2283-4AC1 |  | 0 | 1
23 | Relais temporisé multifonction 1 contact inverseur 13 fonctions 7plages de temps (005s...100 h) 12...240V CA/CC pour 50/60 HZ | f36d1643-18ed-4792-819c-5d16c89c9758 | 3RP2505-1AW30 |  | 0 | 1
24 | Débitmètre électromagnétique | b03a2b13-c436-491d-bd58-41b3c648e9a7 | 5W4C25-AAALHA0AUD5K0A+AC |  | 0 | 1
25 | Sonde de température | b6f664ce-8833-41ef-b572-cb43b1fd8214 | TR10-ABD1BHTXCB000 |  | 0 | 1
26 | PANNEAU TACTILE | ec6e6189-49b9-4963-98d1-d4fafffd307c | 10321026 |  | 0 | 1
27 | porte de coffret de commutateur | 8b0e1b12-391e-4d33-9d97-a8c323a1aade | 10321027 |  | 0 | 1
28 | Cofferet de prise triphase 40A 400x300x15 IP55 3P+N+T.2P+N+T | 2556aa3c-5399-4f88-a038-4d6cf3b54306 | CPX32150 |  | 0 | 1
29 | Cofferet Mural equipe d'une protection domestique 16A DISJ+6 INTERR DIFF | 999621ea-79d6-433b-9799-95134a730234 | CPX65250 |  | 0 | 1
30 | Sonde de température avec ressort /RTD/ PT100 | 663a0372-0bdf-4f05-9ce7-cfe5b3326d6e | TM1113-8-60-109-11-13-2000 |  | 0 | 1
31 | capteur d'accelération | 1bcb0562-b155-4cad-b41d-ad08e7035b3d | AS-063 |  | 0 | 1
32 | contac de puis AC-3 : 7A 3KW/400V 1NO24V CC Taille S00 | 5df402aa-f1b4-4bc1-b5ca-7b1379362b46 | 3RT2015-1BB41 |  | 0 | 1
33 | contac 3PH 4KW/400V 1NO24V CC50HZ 3POL Taille S00 | 521dcb58-8cd7-4d54-aef0-b91f2fbe2b1c | 3RT2016-1BB41 |  | 0 | 1
34 | contac 3PH 55KW/400V 1NO24V CC50 3POL Taille S00 FIX .PAR VIS | d5d88968-2186-40c9-9865-c05f7f2b0980 | 3RT2017-1BB41 |  | 0 | 1
35 | contac 3PH 75KW/400V 1NO+1NF 24V CC50HZ 3POL Taille S0 | 2540c853-629f-4161-a9a7-6f51639820d4 | 3RT2025-1BB40 |  | 0 | 1
36 | contac 3PH 11KW/400V 1NO+1NF 24V CC50HZ 3POL Taille S0 | c8e0cea2-051e-48e7-9f68-8df2672997af | 3RT2026-1BB40 |  | 0 | 1
37 | contac de puis AC-3 : 32A 15KW/400V 1NO+1NF24V CC Taille S0 BORNE à VIS | dcd93f53-39e6-48de-850a-7b0941327648 | 3RT2027-1BB40 |  | 0 | 1
38 | contac auxiliaire 2NO +2NF AC 24V 50/60 HZ Taille S00 BORNE à VIS | 622050a6-3a94-4528-a52b-5133105fb275 | 3RH2122-1AB00 |  | 0 | 1
39 | contac de puis AC-3 : 95A 45KW/400V 1NO+NF24V CC Taille S3 | 2d53bb6a-1f56-4b80-8955-d83f4bd162e5 | 3RT2046-1KB40 |  | 0 | 1
40 | contac de puis AC-3 : 50A 22KW/400V 1NO+NF24V CC Taille S2 | e93ece22-0b64-434f-968b-b4a1e32b9405 | 3RT2036-1KB40 |  | 0 | 1
41 | contac de puis AC-3 : 25A 11KW/400V 1NO+NF230V CA Taille S0 | 3138553e-bcc1-477c-a097-d693d22d9b90 | 3RT2026-1AL20 |  | 0 | 1
42 | contac 3PH 55KW/400V 1NO 230V CA 50/60 HZ 3POL Taille S00 | 13f613ec-8eb6-4e7f-a1ad-bbb2678bb3a6 | 3RT2017-1AP01 |  | 0 | 1
43 | séquenceur de nettoyage | 11f3a3e5-2cba-41da-9dce-f648f3c4602b | 1308NF12A4 |  | 0 | 1
44 | fusible 15 A | 53f0527c-aaf7-44e9-aeba-e37abacd6012 | 3N W1150-0HG |  | 0 | 1
45 | DETECTEUR INDUCTIF DIAM 30 PNP NO+NC 10MM | 0bfc8ad8-2cff-48b9-8370-37c452de1389 | ICB30L50F10PA |  | 0 | 1
46 | BOITE PENDENTE 5B 4BOUTONS+ARRETS D'URGENCE 2V | 93f6a1db-a2e4-40e8-b2a8-cd7ffa1439af | ETBP052V |  | 0 | 1
47 | ARRET D'URGENCE NC | 89001a49-4bce-47e3-9ec4-84acb65bd1b2 | XB4BS8442 |  | 0 | 1
48 | ELEMENT ZBE 102 NC | 479a6606-4ca6-4571-a7b4-2ed330dbeb6a | ZBE 102 |  | 0 | 1
49 | BOUTON POUSSOIR MARCHE VERT NO | ef36650d-24cf-48d6-9fb0-ee9625cc771a | XB4BA31 |  | 0 | 1
50 | BOUTON POUSSOIR ARRET ROUGE NC | 302227e8-1e35-44fb-86d0-70426e48e9b6 | XB4BA42 |  | 0 | 1
51 | ELEMENT ZBE 101 N0 | 6fbc9ea6-0f6c-4e4a-9c9a-cca2e67b41ff | ZBE101 |  | 0 | 1
52 | ELEMENT ZBE 102 NC | 49e73af4-a5a6-4800-b4c1-8b886c947176 | ZBE 102 |  | 0 | 1
53 | CAPUCHON TRANSP POUR B P | 63730871-da02-40d9-88f5-816256381657 | ZBP0 |  | 0 | 1
54 | ÉLECTROVANNE | f196a0f4-be19-48ca-8725-079e5f154cc5 | 4WE 10H A01-205DG/V |  | 0 | 1
55 | ÉLECTROVANNE | d52fd3a4-d907-4212-8491-e1cc5f348375 | WS16Z-01-C-N-230AG |  | 0 | 1
56 | ÉLECTROVANNE | bc9afedb-f249-4358-a7cc-3cdd4da6320e | WSM10120Z-01-C-N-230G |  | 0 | 1
57 | ÉLECTROVANNE | e5c8c8ce-5bcd-4a5d-b286-2fddab9f7451 | RXE9A73-Z50-00K |  | 0 | 1
58 | ÉLECTROVANNE | 46e5c895-ceb1-4380-b6d5-08c0f8f3bc4e | SXE0575-Z50-61-29N |  | 0 | 1
59 | ÉLECTROVANNE | 862ee710-7eb0-4c77-8ec9-c161966bc284 | SXE0573-A60-00K |  | 0 | 1
60 | PORTE FUSIBLE DE PROTECTION PAR PHASE | 1563d6b8-7858-4f7d-9095-bdcc2e1dd53a | 5SG5301 |  | 0 | 1
61 | PORTE FUSIBLE DE PROTECTION PAR PHASE | b20f9245-4794-47f7-b1c2-8240d932d396 | 5SG5701 |  | 0 | 1
62 | RELAIS | 27da936b-90ba-4cd2-9f0b-5e2157bc3c4d | G2R-2-SN 230 AC |  | 0 | 1
63 | RELAIS | 842cc5c0-1203-4f03-8a45-e86467abfd1b | G2R-2-SND24 DC |  | 0 | 1
64 | CONTACTEUR AUXIL POUR INS | 9ae47aa2-fea5-4a4a-87a4-1ea01481f9da | 29450 |  | 0 | 1
65 | VENTILTAEUR | 158a2474-2ac2-4ba1-a5fe-5ca58ce12005 | AZ1223 |  | 0 | 1
66 | Tube Flexible double paroi D-63 | 60b68869-24be-4c84-94aa-4c9f1e484ad2 | 529 |  | 0 | 1
67 | Câble U500 rigide 25mm rouge | 997e7754-70ad-4d87-9d94-8331f516f62d | 216102R |  | 0 | 1
68 | Grillage AVER.PM 0.3 rouge | 41306d7d-cb16-482a-ae87-f2a1ca0b804c | 10715 |  | 0 | 1
69 | disj 40 A INGELEC | 018c37c4-0823-4783-b110-9b1ff3dfe658 | INGELEC |  | 0 | 1
70 | DIsj 63 A INGELEC | 993c89e7-ca26-41f8-a50e-bc9094652dc6 | INGELEC |  | 0 | 1
71 | disj c16 | c45de291-6b43-484c-b6aa-f4cb876badd4 | kema keur |  | 0 | 1
72 | DISJ 25 A | 05ef5b69-21dc-42e8-ba04-63f8fe857d02 | MERLIN GREEN |  | 0 | 1
73 | DISJ 16 A | 7a468e5e-5884-4758-bccb-ea66202d15a2 | MERLIN GREEN |  | 0 | 1
74 | DISJ 40 A | 65c08004-0757-4c23-a0e0-5435505ee3e3 | DIFF-O-JUMP |  | 0 | 1
75 | DISJ C32 | 465b6fae-d5b4-47b0-851c-3795b2873c5d | HAGER |  | 0 | 1
76 | INTERRUPTEUR VA ET VIENT | 4ca0c8c6-42e3-43d3-8149-a79a32203638 | 5891/20 |  | 0 | 1
77 | PRISE 2P+T | d6ddc070-78ba-4e9d-81b3-7a4ae4a30dbe | 4896 |  | 0 | 1
78 | Câble torsade allu 4*16mm | 2856329d-0a49-4348-b8e4-5e18bdb5b0bd | 222416 |  | 0 | 1
79 | coffret de distribution 3 départs | b7f7d5d1-b95f-4006-8b89-089b60ae91d5 | 6800 |  | 0 | 1
80 | bloc répartiteur tetrapol 160 A | 616b58ba-d5ee-46d2-b0eb-305bd427fe52 | BR160/140 |  | 0 | 1
81 | bloc répartiteurs 125A | 1ebad044-c524-42ee-9c91-6204dd739308 | BR125/46 |  | 0 | 1
82 | bloc répartiteurs 100 A | 6dd7da52-28e5-4093-b087-1446a0cd8a56 | BR100/24 |  | 0 | 1
83 | MOTO SIREN | c9ed767a-748d-41f6-97d6-0dd426eb2eb3 | MS-190 |  | 0 | 1
84 | cable de buse bifilaire | f7dd80ee-e853-4ed0-a883-ca50b377841f | 6XV1830-0EH10 |  | 0 | 1
85 | CONNECTEUR POUR PROFIBUS SANS CONN.PG FERME | 54663fe0-6718-41ae-9df2-452700f60b43 | 6ES7972-0BA52-0XA0 |  | 0 | 1
86 | CONNECTEUR DE BUS POUR PC INDUS . SIMATIC OP BOITIER METALIQUE | 7f7a740c-9539-4c3d-9695-f09d45f7cc3c | 6GK1500-0EA02 |  | 0 | 1
87 | BATTERIE UNIQUE | 2a6ecd4c-ce2d-4266-b906-fbb184ecbd32 | GSUN4 |  | 0 | 1
88 | NSYCRN 300X250X150 ONE PLAIN DOOR | 19be8b7f-0fbb-4351-8cf1-977133b42d89 | NSYCRN325150 |  | 0 | 1
89 | SIMATIC S7IF964-DP MODULE D'interface maitre DP POUR S7-400 | b166f7fb-7ff6-4bc4-83c2-d04bf792aef2 | 6ES7964-2AA04-0AB0 |  | 0 | 1
90 | PILOT GROUP TRIMEC WITH COIL 220VAC 50HZ 20VAC 22*29*37 | 30cefcd3-1a9a-4bc0-ab9f-b1a7dd5eb948 | TRIMEC FP-XLC |  | 0 | 1
91 | CELLULE DE PESAGE à point unique modèle 1042100kg | a2bdebd6-dbc3-4d90-8025-15016bc409c5 | B6N-C3-100KG-1B6 |  | 0 | 1